高雄市立林園高級中學

職業安全衛生工作守則

高雄市立林園高級中學職業安全衛生工作守則

第一章  總則

一、為防止職業災害，保障職業安全與健康，確保校園安全運作，特訂定本守則。

二、本守則依據本校之需要及職業安全衛生法施行細則第二十七條(共八大項)訂定之。

三、本守則所訂事項學校全體工作同仁應切實遵行。

第二章  職業安全衛生管理組織及各級之權責

一、本校依職業安全衛生法第十四條及職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第四條規定，設置下列之職業安全衛生組織：本校設有職業安全衛生管理委員會，由總務主任擔任委員會執行祕書，負責規劃推動全校職業安全衛生法適用場所的安全衛生相關事宜：

二、本校職業安全衛生委員會組織如下：

| 職務 | 職稱 | 職掌 |
| --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校長 | 綜理全校安全衛生與環境管理各項業務。 |
| 副主任委員(安全衛生管理代表) | 行政主管 教務主任 | 督導核定執行安全衛生管理各項業務。 |
| 幹事 | 庶務組 | 處理學校環境安全衛生、場地設備新增與維護相關業務 |
| 執行祕書 (當然委員) | 總務主任 | 負責主管全校安全衛生與環境管理各項業務。 |
| 當然委員 | 秘書 | 協助綜理全校安全衛生與環境管理各項業務。 |
| 當然委員 | 學務主任 | 負責主管整合教官室（主要通報系統）、健康中心（急救、救護處理），並負責學生安全衛生及危害通識教育訓練。 |
| 推舉委員 | 教官 | 負責整合緊急通報系統。 |
| 推舉委員 | 設備組組長 | 負責督導自然科實驗室(包括物理、化學、生物、地科實驗室)、藥品室化學藥品、廢棄物(液)處理及實驗教室安全衛生管理相關事宜。 |
| 推舉委員 | 營養師 | 負責廚房的衛生安全業務 |
| 推舉委員 | 衛生組組長 | 負責校園環境衛生管理各項業務。 |
| 推舉委員 | 事務組組長 | 負責校園環境安全衛生、場地設備新增與維護相關業務。 |
| 推舉委員 | 健康中心護士 | 執行急救、救護處理等相關事宜。 |
| 推舉委員 | 會計主任 | 負責學校設備維護經費審核業務 |
| 推舉委員 | 教師會會長 | 負責督導學校職業安全衛生相關業務 |

第三章  設備之維護與檢查

第一節  離心機械

一、自離心機械取出內裝物時，應使該機械停止運轉後再行取出。

二、使用離心機械應注意轉速，不得使其超越該機械之最高使用回轉速。

第二節  乾燥設備及附屬設備

一、作業前應檢視乾燥機內面、及外部之棚櫃等有否損傷、變形或腐蝕。

二、使用乾燥設備前應排除因乾燥產生之氣體、蒸汽或粉塵等堆積物，以維持正常溫度。

三、窺視孔、出入孔等開口部份有無異常。

四、內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。

五、設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。

六、不得使用於加熱或乾燥有機過氧化物。

七、勞工應將乾燥物件放置整齊，不得有脫落或傾倒之情形。

八、經加溫乾燥之物品，需待其冷卻後，使行收存。

九、於乾燥機運行中，不得將乾燥機蓋或門打開。

十、使用乾燥設備時，應注意鄰近場所，不得堆放易引起火災之物品。

十一、於作業中應注意乾燥溫度與時間是否保持正常狀態。

十二、於作業完成後，應確實檢視乾燥器具內是否仍存有物件。

十三、於作業完成後應確實將電源（或其他熱源）關閉。

十四、乾燥設備及其附屬設備，應每年依左列規定定期實施檢查一次：

第三節  特定化學物質作業

一、非特定化學物質作業人員，不得擅入特定化學物質作業場所。

二、曾貯存特定化學物質之空容器應加蓋或置於室外；受特定化學物質污染之抹布等廢棄物應置於有蓋之密閉容器內，不得任意棄置。

三、特定化學物質使用前應檢視通風設備是否良好。

四、處置及使用特定化學物質應遵守標準作業方法所訂之作業程序。

五、對盛裝特定化學物質之容器，不論是否使用中，皆應隨手蓋緊。

六、特定化學物質作業中應穿戴適當之手套、護目鏡、圍裙等防護器具，以避免皮膚直接接觸。

七、特定化學物質作業應立於通風良好之上風位置，以避免吸入特定化學物質氣體或蒸氣。

八、工作區域只允許存放當日所需之特定化學物質。

九、離開特定化學物質作業場所之前，應確實將特定化學物質污染之皮膚及衣物清洗乾淨。

十、特定化學物質作業中突感不適，應立即停止作業，並報知作業主管。

十一、特定化學物質發生漏洩時，應在適當防護下立即以吸附材吸附漏洩之特定化學物質，並將處理後之特定化學物質依有害廢棄物處理有關規定處置。

十二、不得使廢液因混和而有可能產生氰化氫、硫化氫。例如：將含氰化鉀或硫化鈉之鹼性廢液與硫酸、硝酸等強酸性廢液置於同一廢水處理系統。

第四章  工作安全與衛生標準

第一節  一般安全衛生守則

一、須遵守所屬部門所訂之安全衛生注意事項。

二、須接受與工作本身有關之安全衛生教育訓練。

三、須接受校內規定之體格及健康檢查。

四、在實驗室內嚴禁吸煙、飲酒、嚼檳榔、吃口香糖及其他妨礙工作之進食。

五、工作場所之安全門、通道路口、樓梯口、進出口處不得堆積任何物品。

六、須熟悉滅火器、消防設備之使用方法及放置地點。

七、須瞭解各工作單位逃生及疏散之路線。

八、若遇火災等事故，不可搭乘電梯逃生。

九、避免將物品堆積過高，以免傾倒傷人。

十、離開工作場所務必隨手將不用之電器、瓦斯、氣體及水龍頭開關關閉。

第二節  消防設備安全守則

一、滅火器應定期保養檢查，且每位員工必須熟練各類消防設備使用，以便災害發生時能及時搶救。

二、機械電器設備應確實檢查，妥善保養，以免發生過熱失火或走火等事故。

三、易燃、易爆及危險物品，應隔離儲存。

四、滅火器等消防設備周圍禁止堆放物品，並經常保持堪用狀態。

五、凡屬禁止煙火地區，每位員工應恪守嚴禁煙火之警告標誌。

六、安全門、安全梯，應保持暢通，且不可於其通道上放置物品。

第三節  電氣設備安全守則

一、保險絲燒斷時，絕不可改用不合適的保險絲或用電線、其他金屬代替保險絲。

二、在修理電氣設備中切斷之開關必須懸掛明顯之標示牌，除該負責修理者外，任何人不得將該標示牌取下，以免發生傷亡。

三、電線上不得接裝過多之用電氣具，以免因過載而發生火災。

四、隨時檢查電氣設備，遇有重大電氣故障及電氣火災等，應切斷電源。並即聯絡當地電力公司。

五、電線間、直線、分歧接頭及電線與器具間接頭，應確實接牢。

六、拆除或接裝保險絲以前，應先切斷電源。

七、發電室、變電室或受電室之電路附近，不得放置任何與電路無關之物體或設備、床鋪、衣架等。

八、與電路無關之任何物件，不得懸掛或放置於電線或電氣器具。

九、不得使用未知規格之工業用電氣器具。

十、電氣器材之裝設與保養（包括修理、換保險絲等），非領有電匠執照或極具經驗之電氣工作人員不得擔任。

十一、發電室、變電室或受電室，非工作人員不得進入。

十二、不得以肩負方式攜過長物體（如竹梯、鐵管等）通過加壓設備或其中間。

十三、開關之關閉應完全，如有鎖緊設備，應於操作後加鎖。

十四、拔卸電氣插頭時，應拉插頭處。

十五、切斷開關，應迅速確實。如發生火花現象，應確實查明原因再行操作。

十六、不得以濕手或濕操作棒操作開關。

十七、非職權範圍，不得擅自操作各項電氣設備。

十八、如遇電氣設備或電路著火，需用不導電滅火設備。

十九、遇停電時應立即關閉機器之電氣開關。

二十、電線電路如發現電線包覆有破裂，應即更換新品，以免發生災害。

二十一、電氣機械運轉中如發現不正常情形時，應即報告主管人員，但如時間上不允許，應先切斷電源，切勿驚惶逃避，以免災害擴大。

二十二、所有電氣設備外殼接地線，不得任意拆掉。

二十三、所有電氣設備及電線電路維護，均應嚴格遵守電氣安全規章程序操作。

第四節  有機溶劑作業

一、非有機溶劑作業人員，不得擅入有機溶劑作業場所。

二、曾貯存有機溶劑之空容器應加蓋密閉或置於通風陰涼處，避免陽光直射；受有機溶劑污染之抹布等廢棄物應置於有蓋之密閉容器內，不得任意棄置。

三、有機溶劑使用前應檢視通風設備是否良好。

四、使用有機溶劑應遵守標準作業程序。

五、對有機溶劑之容器，不論是否使用中，皆應隨手蓋緊。

六、有機溶劑作業中應穿戴適當之手套、護目鏡等防護器具，以避免皮膚直接接觸。

七、有機溶劑作業中應立於通風良好之上風位置，以避免吸入有機溶劑蒸汽。

八、有機溶劑作業場所只允許存放當日所需之有機溶劑。

九、離開有機溶劑作業場所前，應確實將手部清洗乾淨。

十、有機溶劑作業中突感身體不適，應立即停止作業，並報知作業主管。

第五節  壓力容器作業安全衛生守則

一、操作人員應監視溫度、壓力等運轉狀態，並確認安全閥、壓力表及其他安全裝置無異狀。

二、避免急劇負荷變動之現象。

三、保持汽壓在最高使用壓力之下。

四、保持安全閥之功能正常。

五、檢點及調整自動控制裝置，以保持功能正常。

六、如發現有異狀，應即採取適當措施。

第六節  離心機械操作安全衛生守則

一、離心機械應裝置覆蓋及連鎖裝置。

二、自離心機取出內裝物時，必先停止機械運轉才可打開機門取出物品。

三、離心機械之使用，不得超過該機械之最高使用迴轉數。

四、操作過程非經主管授權同意，禁止使用手動控制作業方式作業。

第七節  特定化學物質作業安全衛生守則

一、特定化學物質的容器，不論是否在使用中或不使用，都應隨手蓋緊。

二、作業場所只可以存放當天所需要使用的特定化學物質。

三、儘可能在上風位置工作，以避免吸入特定化學物質之蒸氣。

四、儘可能避免皮膚直接接觸。

五、作業時應使用局部排氣裝置，並戴用正確之呼吸防護具、防護衣著、防護手套及塗敷劑等。

六、禁止在作業場所內吸煙或飲食。

第八節  物料堆放安全守則

一、物料應適當安全堆放，且不可過高，以免搬運困難或倒塌。

二、取用堆疊之物件時不得由下部抽取。

三、搬運粗糙物件時應戴上防護手套。

四、搬運及開箱前，應將突出之鐵皮、鐵釘等先拔除。

五、兩人或兩人以上搬運物件，行動須一致或聽指揮者口令。

六、物件堆放之其他注意事項：

(一)不得超過堆放地之最大安全負荷。

(二)不得影響照明。

(三)不得妨礙機械設備之操作。

(四)易燃易爆等危險物料，應貯存於單獨之隔離處所，四周並需設置明顯標示，並特別注意防火防盜。

(五)貯存長而重之器材時，應使重量均勻。

(六)搬運物料之人員，不得著拖地之長褲或過大之鞋靴，以免絆倒自己。

(七)單人用手搬起重物時，應先以半蹲姿勢抓牢工作物，然後以腿力站起，藉以連帶負起重物。切勿彎腰搬起重物，以免扭傷腰部。在搬起重物後如需移動時，應採直線前進，盡量減少轉換方向。

(八)不宜以拋遞方式遞送物件。

(九)在電線及電氣設備附近搬運物料時，須加倍小心。尤其在搬運物料時切勿觸及供電線路。

(十)存放長形物料時，勿使其伸出在人行道上。

(十一)不使用損壞的容器，與不牢固的鐵鍊、鋼索及麻繩。

(十二)易燃品貯存地點四周十六公尺見方以內，不但嚴禁煙火，而且不得從事發生火花之工作，並設置十六公尺內嚴禁煙火之警告標誌。

(十三)不得阻礙交通或出入口。

(十四)不得降低自動灑水器及火災警報器之功效。

(十五)不得妨礙消防器具之緊急使用。

(十六)圓桶橫臥堆積時應堆成塔型，最下層的兩邊應用楔形木塊墊妥，以免滾動，若為立式堆積，則應在層與層之間墊一層板，且在左右兩邊用木楔塞穩。

(十七)堆積物料有崩塌或掉落之虞，禁止閒人進入於該等場所。

第九節  實驗、研究等人員安全衛生工作守則

(一)實驗必須穿著實驗衣，戴護目鏡，穿戴適合實驗的防護手套等相關護具。

(二)生化實驗操作人員必須熟悉高腐蝕性藥品（如硫酸、鹽酸或氫氧化鈉等）和毒性藥品（如氰化物）之一般危險性防止處理的準則。

(三)高腐蝕性藥品必須放置於指定位置上鎖並標示有明顯的危險標誌。

(四)化學實驗室必須置有安全設備，如滅火器、抽風設備、淋浴設備、眼睛沖洗器、防護眼鏡、手套等相關護具及必要急救物品，作人員必須熟悉擺設的位置與使用方法。

(五)工作的場所不得戴隱形眼鏡，因使用有機溶劑或揮發性物質會加強滲透壓而傷害眼睛。

第五章  教育與訓練

一、依職業安全衛生教育訓練規則第二條下列人員應分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育、訓練：

（一）職業安全衛生人員。

（二）特殊作業人員。

（三）一般作業人員。

（四）其他經中央主管機關指定之人員。

二、依職業安全衛生法第二十三條及職業安全衛生教育訓練規則第十五條之規定，勞工應參加職業安全衛生相關教育訓練。雇主對工作場所急救人員，除醫護人員外，應使其接受急救人員之安全衛生教育訓練。

相關人員訓練項目及訓練時數依職業安全衛生教育訓練規則辦理。

三、其他凡有關法規規定須有證照始得擔任之工作，本校應以公假公費指派人員參加有關單位舉行之訓練。

第六章  健康指導與管理措施

一、員工應依規定於受僱前接受一般體格檢查，並應定期接受一般健康檢查，從事特別危害健康作業之員工亦應依作業內容接受特殊體格檢查與健康檢查。

二、員工應依規定接受特別危害健康作業之健康追蹤檢查，並接受分級健康管理。

三、員工應接受依檢查結果有關適當之工作調整、醫療、療養與管理事項。

四、員工應接受雇主安排有關工作內容、作業環境之監測及危害暴露情形之調查。

五、員工應接受雇主依規定辦理有關身心健康保護之工時、休息、防疫及預防傷病與促進健康之指導及管理事項。

第七章  急救與搶救

一、在醫護人員抵達前，受過急救訓練之員工應立即對傷患適當處理，避免導致嚴重的後果。

二、在沒有確定受傷之實情前，應將傷患平臥，可防止昏厥與休克。

三、傷患嘔吐則將頭部轉向一邊，以防窒息。

四、需要時可用棉被、衣物等保暖，保持傷患之體溫，以防止休克發生。

五、速召救護車或用擔架運送傷患至醫療處所或速請醫護人員。

六、急救者的責任在於「救命」、「防止傷勢或病情轉惡」，保持傷患安靜及舒適，以靜候醫護人員到來。

七、在場急救者，應協助傷患述說病情原因等，以幫助醫護人員治療及診斷。

八、擔任急救者必須不驚慌失措、鼓足信心、給予遭意外傷害或急病者立即和臨時性之照料，直至專業急救人員來到或得到醫師的診治為止。

第八章  防護設備之準備、維持與使用

一、各級主管應督促所屬員工，對於所提供之防護設備，應依下列事項辦理：

（一）保持清潔，並予以必要之消毒。

（二）經常檢查，保持其性能，不用時並妥予保存。

（三）數量不足或有損壞現象，應立即報告，予以補充。

（四）防護器具應至於固定位置，不得任意移動。

（五）員工有感染疾病之虞時，應個別使用專用防護具。

二、搬運有腐蝕性或具有毒性之物品時，應適時使用手套、圍裙、安全帽、安全眼鏡、口罩、面罩等相關護具。

第九章  事故通報與報告

一、意外事故生時，應迅速聯絡該單位主管，並實施必要之急救、搶救，防止災害繼續擴大。

二、單位主管應與安全衛生人員聯繫，並由安全衛生人員負責意外事故記錄，調查事故發生原因，以作為改進參考。

三、事故報告應由安全衛生人員呈報校長，若重大事故發生，校長應於規定時間內內報告檢查機構。

四、重大事故係指下列各項事故：

（一）發生死亡災害時。

（二）發生災害之罹災人數在三人以上者。

（三）其他經中央主管機關指定公告之災害。

五、如遇上述重大事故發生時，除必要之急救、搶救外，任何人非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。

第十章  其他

一、員工對於體格檢查、定期健康檢查及特定項目之健康檢查有接受之義務。

二、本校僱用之員工應就下列規定，實施一般體格及健康檢查，檢查結果應記錄並保存。

三、員工如違反本守則，得視情節輕重依相關規定辦理。