| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上櫃 | 電磁加熱攪拌器 |  | 2 | 台 |
|  | 電磁加熱攪拌器 |  | 1 | 台 |
|  | 電磁加熱攪拌器 |  | 3 | 台 |
|  | 離心機 |  | 4 | 台 |
|  | 迴轉式震盪器 |  | 1 | 台 |
|  | 加熱板 |  | 1 | 台 |
| 下櫃 | 漏斗架 | 塑膠製 | 10 | 組 |

鐵櫃  A

鐵櫃  B

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上櫃 | 濕度計 | 數位式 | 1 | 台 |
| 上櫃 | 三用電表 | 數位式 | 6 | 台 |
| 下櫃 | 漏斗架 | 木製 | 10 | 組 |

抽屜式整理箱80L

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上1 | 洗瓶 | 500CC | 10 | 支 |
| 2 | 滴管 | 塑膠 3CC 1包500支 | 1 | 包 |
| 3 | 吸量管 | 25㏄含安全吸球 | 12 | 支 |
| 4 | 研缽 含杵 | 9CM | 10 | 組 |

鐵櫃 C

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上櫃 | 壓力緩衝瓶 |  | 6 | 組 |
| 上櫃 | 錐形瓶 | 250CC | 15 | 支 |
| 上櫃 | 玻璃滴瓶 | 60CC | 50 | 支 |
| 上櫃 | 量筒 | 10CC | 10 | 支 |
| 上櫃 | 量筒 | 100CC | 10 | 支 |
| 上櫃 | 量筒 | 50CC | 15 | 支 |
| 上櫃 | 量筒 | 25CC | 15 | 支 |
| 下櫃 | 長條厚濾紙 | (2*40cm100張) | 1 | 盒 |
| 下櫃 | 玻璃管 | 15× 600㎜ | 10 | 支 |
| 下櫃 | 濾紙色層分析用 | (40*40cm50張 | 1 | 盒 |
| 下櫃 | 壓克力水槽 | 30*19*18CM | 10 | 個 |
| 下櫃 | 脫脂棉 | 1磅 | 1 | 磅 |
| 下櫃 | 試管架30MM | 不鏽鋼試管架40孔 | 6 | 個 |

鐵櫃 D

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上櫃 | 燒杯 | 1000CC | 15 | 個 |
| 上櫃 | 燒杯 | 50CC | 25 | 個 |
| 上櫃 | 燒杯 | 100CC | 50 | 個 |
| 上櫃 | 燒杯 | 500CC | 15 | 個 |
| 上櫃 | 燒杯 | 250CC | 15 | 個 |
| 下櫃 | 滴定管台含夾 |  | 6 | 組 |

長形櫃

| 項次 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽濾裝置-鐵件 |  | 6 | 組 |
| 2 | 抽濾裝置-玻璃 |  | 6 | 組 |
| 3 | 蒸餾裝置-鐵件 |  | 6 | 組 |
| 4 | 蒸餾裝置-玻璃 |  | 6 | 組 |
| 5 | 滴定管 | 50㏄鐵夫龍活栓 | 12 | 支 |
| 6 | 二氧化碳發生器 |  | 6 | 組 |

K  小抽屜櫃

| 品名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解剖針 |  | 8 | 支 |
| 吸水紙 | 100張 | 1 | 包 |
| 刀片 | 單面 | 8 | 片 |
| 雷射筆 | 綠光 | 6 | 支 |
| 拋棄式壓舌板 | 100支 一包 | 1 | 包 |
| 懸滴玻片 | 50片 一盒 | 1 | 盒 |
| 載物台測微器 |  | 6 | 個 |
| 目鏡測微器 |  | 6 | 個 |
| 紗布 | 12*12CM 10片一包 | 1 | 包 |
| 解剖刀 |  | 10 | 支 |
| 剪刀 | 解剖剪刀 | 10 | 支 |
| 鑷子 | 14CM | 10 | 支 |
| 蓋玻片 | 50片 | 10 | 盒 |
| 玻璃棒 | 20CM | 10 | 支 |
| 毛細管 | 1× 70㎜ 100支 | 1 | 瓶 |
| 玻璃彎管 |  | 40 | 支 |
| 玻璃支管 | 直形 | 10 | 支 |
| 玻璃支管 | Y形 | 10 | 支 |
| 試樣瓶 | 20ML | 10 | 支 |
| 塑膠滴瓶 | 10CC | 10 | 支 |
| 硬紙片 | 50×100㎜ | 100 | 張 |
| 吸氣器 | 金屬 | 6 | 支 |
| 電極架 | 兩用型 | 6 | 個 |
| 秤量紙 | 500張 | 1 | 包 |
| 錶玻璃 | 9CM | 10 | 片 |
| 單孔橡皮塞12號 | 12號 | 15 | 個 |
| 鋅片 | 1*11CM | 10 | 片 |
| 銅片 | 1*11CM | 10 | 片 |
| 鎳片 | 1*11CM | 10 | 片 |
| 碳棒 | 10CM | 20 | 支 |
| 刮勺 | 不鏽鋼 | 10 | 支 |
| 試管夾 | 木製 | 10 | 支 |
| 濾紙 | 11CM | 1 | 盒 |
| 玻璃片 | 10*10CM | 10 | 片 |

J小抽屜櫃

| 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毛細管 |  | 20 | 支 |
| 載玻片 | 100片 | 10 | 盒 |
| 試管 | 18*180MM | 20 | 支 |
| 中試管 | 25×200㎜ | 10 | 支 |
| 橡皮管 | 6 mm 30CM | 20 | 條 |
| 橡皮管 | 6mm 20 CM | 10 | 條 |
| 橡皮管 | 6mm 5CM | 15 | 條 |
| 橡皮管 | 6 mm 60cm | 10 | 條 |
| 比色管 | 13×100㎜ | 40 | 支 |
| 溫度計 | －10～110℃ | 10 | 支 |
| 攪拌棒 |  | 10 | 支 |
| 注射筒 | 25㏄與凹槽橡皮塞 | 20 | 支 |
| 安全吸球 |  | 10 | 個 |
| 鐵環 | 中環 | 10 | 個 |
| 三叉夾 | 中型 | 10 | 支 |
| 陶瓷纖維網 | 14*14CM | 10 | 片 |
| 薊頭漏斗 |  | 10 | 支 |
| 廣用夾含菱形夾 |  | 10 | 組 |
| 砂紙 |  | 10 | 張 |
| 玻璃棉 | 500 g | 1 | 包 |
| 蒸發皿 | 9CM | 10 | 組 |
| 離心管 | 15CC | 30 | 支 |
| 容量瓶 | 25㏄ | 6 | 支 |
| 大試管 | 硬質30×150㎜ | 20 | 支 |
| U型管 | 15*150MM | 15 | 支 |
| 試管 | 16*125MM | 80 | 支 |
| 試管 | ３0× 150㎜ | 60 | 支 |
| 層析管 | 10×100㎜ | 15 | 支 |
| B型管 | 溶點測定用 | 10 | 支 |

鐵櫃   L

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上櫃 | 蓋格計數器 |  | 1 |  |
| 上櫃 | 酸鹼度計 | 筆型 | 6 |  |
| 上櫃 | 酸鹼度計 | PH-207 | 3 |  |
| 上櫃 | 噪音計 | LM-9600 | 2 |  |
| 上櫃 | 分貝計 | TES-1350 | 1 |  |
| 上櫃 | 噪音計 | SL-4012 | 1 |  |
| 上櫃 | 風速計 | AM-4203 | 1 |  |
| 上櫃 | 照度計 | LX-102 | 1 |  |
| 上櫃 | 閃頻器 |  | 1 |  |
| 上櫃 | 溫度計附測棒 | PTM-816 | 1 |  |
| 上櫃 | 土壤酸鹼度水份計 |  | 1 |  |
| 上櫃 | 屈折計 | 0~32% | 1 |  |
| 上櫃 | 氣壓計 | 錶式 | 1 |  |
| 上櫃 | 雲產生器 |  | 6 |  |
| 下櫃 | 電子天平 | 300 g/0.01g | 1 |  |
| 下櫃 | 電子天平 | 600g/0.1g | 1 |  |
| 下櫃 | 電子天平 | 600g/0.01g | 1 |  |
|  | 電子天平(塑膠盤) | 600g/0.1g | 1 |  |

抽屜式整理箱

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上1 | 鼠卵巢玻片標本 |  | 6 | 片 |
| 上1 | 兔睪丸玻片標本 |  | 6 | 片 |
| 上1 | 鼠卵巢玻片標本 |  | 6 | 片 |
| 上1 | 兔睪丸玻片標本 |  | 6 | 片 |
| 上1 | 基楚生物學玻片標本組 | 動植物細胞 50片 | 1 | 盒 |
| 上1 | 植物細胞有絲分裂玻片標本 | 洋蔥根尖/縱切台製 | 6 | 片 |
| 上1 | 動物神經元玻片標本 | 豬 | 6 | 片 |
| 上1 | 結締組織的玻片標本 | 硬骨 | 6 | 片 |
| 上1 | 兔透明軟骨玻片標本 |  | 6 | 片 |
| 上1 | 人的血液/塗片玻片標本 |  | 6 | 片 |
| 上1 | 雙子葉植物根/橫切標本 | 毛茛 | 6 | 片 |
| 上1 | 單子葉植物莖標本 | 玉米莖/ 橫切 | 6 | 片 |
| 上1 | 草本雙子葉植物標本 | 向日葵 /橫切 | 6 | 片 |
| 上1 | 雙子葉植物莖縱切標本 | 南瓜 | 6 | 片 |
| 上1 | 雙子葉植物葉 | 蕃藷葉橫切 | 6 | 片 |
| 2 | 冷凝管 | 20CM | 6 | 支 |
| 3 | 分液漏斗 |  | 6 | 支 |
| 4 | 玻璃培養皿 | 9CM | 20 | 組 |

鐵櫃E

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上櫃 | 自由落體 光電計時器 |  | 2 |  |
| 上櫃 | 牛頓運動 光電計時器 |  | 1 |  |
| 上櫃 | 水波槽實驗 |  | 1 |  |
| 上櫃 | 天文望遠鏡 | vixen | 1 |  |
| 上櫃 | 綜合光學實驗 |  | 1 |  |
| 下櫃 | 力桌實驗 |  | 2 |  |

鐵櫃F

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上櫃 | 氣柱共鳴實驗 |  | 1 |  |
| 上櫃 | 干繞射實驗 |  | 2 |  |
| 上櫃 | 歐姆定律 惠司同電橋 |  | 2 |  |
| 下櫃 | 電子荷質比實驗組 |  | 1 |  |
| 下櫃 | 金屬比熱實驗組 |  | 6 |  |

鐵櫃G

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上櫃 |  | 摩擦力實驗組 | 6 |  |
| 下櫃 | 鐵架 | 鐵台 鐵棒 | 10 | 組 |
| 下櫃 |  | 等電位線與電場實驗組 | 6 |  |

鐵櫃H

| 位置 | 品 名 | 規格 | 數量 | 單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上櫃 | 電磁綜合實驗組 |  | 6 |  |
| 下櫃 | 風速計 |  | 1 |  |
| 下櫃 | 減壓抽濾裝置 |  | 1 |  |
| 下櫃 | 分光光度計 |  | 1 |  |
| 下櫃 | 綜合水質測定 |  | 1 |  |
| 下櫃 | 示波器 |  | 1 |  |